## Forside
Standardløsningskatalog for udskiftning af varmeforsyning
Vers. 4 29.11.2022
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs om de aktuelle energisparetiltag på fanen "Beskrivelse" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Udfyld standardløsningen | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i ansøgningsskemaet
4. Hvis du går i stå, læs vejledningen til de enkelte tiltag. De kan findes på hver tiltags side

## Beskrivelse
Standardløsningskatalog for udskiftning af varmeforsyning
Vers. 4 29.11.2022
Standardløsningen skal benyttes i alle situationer omhandlende kalorifer under 500 kW, varmtvandskedler eller dampkedler under 1000 kW, som ikke er omfattet af portalberegneren. Den dækker ikke kul- og kokskedler. Der er 5 tiltag. Tiltag 1-4 beregner energiforbruget ved udskiftning af kalorifer/ kedel. Tiltag 5 beregner virkningsgrad for kedler, som skal benyttes i projekter, som ikke er omfattet af tiltag 1-4.
1 | Tiltag 1 Udskiftning af varmeforsyning - Dokumenteret forbrug
Dette tiltag benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af kedel/ kalorifer. Tiltaget kan kun benyttes til projekter, som har et dokumenteret energiforbrug. Energiforbruget i før-situationen skal dokumenteres ved fakturaer eller opgørelse over gasmåler. Standardløsningen omfatter ikke udskiftning af halmkedler. Hvis dit forbrug er under 15.000 L olie, 15.000 m3 naturgas eller 32.000 kg træpiller, skal du bruge portalberegneren
2 | Tiltag 2 Udskiftning af varmeforsyning - Energiforbrug beregnet via nøgletal
Dette tiltag benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af varmeforsyning. Tiltaget benyttes til projekter, som omhandler varmeforbrug i en bygning. Den er henvendt til projekter, hvor energiforbruget ikke kan dokumenteres ved faktura for forbruget. Energiforbruget i før-situation beregnes ved nøgletal, som bestemmes fra anvendelsesformål og alder på bygningen samt arealet.
3 | Tiltag 3 Udskifning af brændselskedler - Konventionelle grisestalde
Dette tiltag benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af brændselskedel i svinestald. Tiltaget skal bruges i de situationer, hvor energiforbruget ikke kan dokumenteres ved fakturaer eller målinger. Pressesedler for halm anses ikke som dokumentation for energiforbruget. Den kan kun benyttes til besætninger bestående af årssøer, smågrise eller slagtegrise. Energiforbruget beregnes ved hjælp af nøgletal for varmeforbruget samt energiforbruget til udtørring.
4 | Tiltag 4 Udskiftning af brændselskedler - Konventionelle slagtekyllingestalde
Dette tiltag benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af brændselskedler i slagtekyllingestalde. Standardløsningen skal bruges i de situationer, hvor energiforbruget ikke kan dokumenteres ved fakturaer eller målinger. Pressesedler for halm anses ikke som dokumentation for energiforbruget. Den kun bruges til konventionelle slatekyllingestalde og er ikke gældende for økologisk eller frilandskyllinger. Energiforbruget beregnes ved nøgltal.
5 | Tiltag 5 Virkningsgradsberegner brændselskedler
Dette tiltag benyttes til at bestemme en virkningsgrad på ansøgningstidspunktet for en brændselskedel. Den skal benyttes til alle typer af projekter, som ikke er omfattet af tiltag 1-4, som omhandler en brændselskedel under 1000 kW. Typer af projekter kunne være varmegenvinding, ventilationsprojekter, målinger af energiforbruget, nøgletal for specifik type produktion, hvor brændselskedlen er involveret.

## Tiltag 1
| Forside |  |  |  | Standardløsningskatalog for varmeforsyning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Tiltag 1 Udskiftning af varmeforsyning - Dokumenteret forbrug
Afgrænsning af standardløsning
| • | Er det årlige energiforbrug over 15.000 L olie, 15.000 m3 naturgas eller 32.000 kg træpiller? | [8 empty] | Ja | 0
| • | Har brændselskedlen en varmeydelse op til 1000 kW eller har kaloriferer en varmeydelse op til 500 kW? | [8 empty] | Ja | 0
| • | Er energiforbruget i før-situationen dokumenteret via faktura eller udtræk fra gasmåler? | [8 empty] | Ja | 0
| • | Er den eksisterende varmeforsyning en varmtvandkedel, dampkedel eller kalorifer? | [8 empty] | Ja | 0
| • | Er der tale om en fuld udskiftning af eksisterende kedel/ kalorifer? | [8 empty] | Ja | 0
| Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  |  | Gule felter skal udfyldes |  | 0
| Input | [8 empty] | Resultat
| 1 | Angivelse af nuværende varmeforsyning | [7 empty] | Energitype i før-situationen |  | -
| 1.1 | Type af kedel/kaloriferer | [7 empty] | Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh/år
| 1.2 | Årgang af eksisterende kedel / kalorifer [årstal]
| 1.3 | Kedlens/kaloriferens varmeydelse [kW] | [7 empty] | Energitype i efter-situationen |  | -
[10 empty] | Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh/år
| 2 | Opgørelse af nuværende forbrug af - | [7 empty] | Energibesparelse pr. år |  | - | MWh/år
| 2.1 | Er forbruget opgjort over 1 eller 3 år? | [7 empty] | Dokumentationskrav til standardløsningen
|  | 1. års forbrug | [12 empty] | 1
3
0
| 2.2 | Går dele af forbruget til opvarmning af bolig? | [6 empty] | 0
| 3 | Forventet nye varmeforsyning
| 3.1 | Opvarmningstype
kg/år
0
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Retur
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Billede af nuværende kedel/ kalorifer. Derudover skal effekt og alder på kedel/ kalorifer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Energiforbruget skal opgøres med fakturaer eller en opgørelse over gasmåler. Opgørelsen skal dække over 12 sammenhængende måneder eller 3 sammenhængende år forud for ansøgning og må maksimalt være 1 år gammel på ansøgningstidspunktet.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på www.sparenergi.dk under hjælpeværktøjer. Støtteberettigede omkostninger er f.eks. nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer både til beboelse og erhverv skal andelen til beboelse korrigeres for samlet investeringsomkostninger for den andel omhandlende beboelse.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret samt dokumentation på, at projektet ikke er påbegyndt inden ansøgning eksempelvis en ordrebekræftelse på arbejdet er bestilt. Dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i ”Vejledning til ansøgning om erhvervstilskud”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning "Standardløsning for udskiftning af varmforsyning":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen.

## Tiltag 2
Forside |  | Standardløsningskatalog for varmeforsyning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Tiltag 2 Udskiftning af varmeforsyning - Energiforbrug beregnet via nøgletal
Afgrænsning af standardløsning
• | Er den eksisterende varmeforsyning en varmtvandskedel, dampkedel eller kalorifer? | [5 empty] | Ja | 0
• | Er der målinger eller fakturaer for nuværende energiforbrug? | [5 empty] | nej | 0
• | Har brændselskedlen en varmeydelse op til 1000 kW eller har kaloriferer en varmeydelse op til 500 kW? | [5 empty] | Ja | 0
• | Anvendes den pågældende varmekilde udelukkende til rumopvarmning? | [5 empty] | Ja | 0
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller biomassekedel? | [5 empty] | ja | 0
• | Er der tale om en fuld udskiftning af eksisterende brændselskedel/ kalorifer? | [5 empty] | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes | 0
Input | [5 empty] | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1 | Angivelse af bygning
1.1 | Hvornår er bygningen opført/senest renoveret [årstal]? |  |  |  |  | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1.2 | Bygningens erhvervsareal [m2]
1.3 | Hvad anvendes bygningen til?
2 | Angivelse af nuværende varmeforsyning
2.1 | Type af kedel / kaloriferer
2.2 | Årgang af eksisterende kedel/kalorifer[årstal]
2.3 | Kedlens/kaloriferens effekt/varmeydelse [kW]
3 | Forventet ny varmeforsyning
3.1 | Opvarmningstype
|  |  |  | 0 | 0
Resultat
Energitype i før-situationen |  | -
Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh/år
Energitype i efter-situationen |  | -
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh/år
Energibesparelse pr. år |  | - | MWh/år
Retur
0
0
0
0
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Billede af nuværende kedel/ kalorifer. Derudover skal effekt og alder på kedel/ kalorifer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Redegørelse for, hvorfor energiforbruget ikke kan dokumenteres med fakturaer eller målinger. Det kunne eks. være overtagelse af bygning eller der bruges halm til opvarmning.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på www.sparenergi.dk under hjælpeværktøjer. Støtteberettigede omkostninger er f.eks. nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret samt dokumentation på, at projektet ikke er påbegyndt inden ansøgning eksempelvis en ordrebekræftelse på arbejdet er bestilt. Dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i ”Vejledning til ansøgning om erhvervstilskud”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning "Standardløsning for udskiftning af varmforsyning":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen.

## Tiltag 3
Tiltag 3 Udskifning af brændselskedler - Konventionelle grisestalde | [6 empty] | Standardløsningskatalog for varmeforsyning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Afgrænsning af standardløsning
• | Omfatter energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle grisestalde? | [9 empty] | Ja |  | 0
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandskedel eller en dampkedel? | [9 empty] | ja |  | 0
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller biomassekedel? | [9 empty] | ja |  | 0
• | Er der tale om en fuld udskiftning af eksisterende brændselskedel? | [9 empty] | ja |  | 0
| Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | 0
Input | [7 empty] | Resultat
Energitype i før-situationen
1. | Opgørelsesmetode af grisebesætningen | [6 empty] | Energiforbrug i før-situationen | - | MWh/år | - | MWh/år
2. | Beregning af det årlig varmeforbrug til opvarmning i grisestalde | [6 empty] | Energitype i efter-situationen | -
[8 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | - | MWh/år | - | MWh/år
|  |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Energibesparelse | - | MWh/år | - | MWh/år
|  |  | FALSE |  | FALSE
Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
3. | Udtørres staldene med olievarmekanoner |  |  |  |  | OK1
3.1 | Udskiftes olievarmekanoner
| 0 | 0 | FALSE |  | FALSE
| 0 | 0 | FALSE |  | FALSE
| 0 | 0 | FALSE |  | FALSE
4. | Brændelstype i før-situationen
5. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet
| Størrelse[kW] | Årgang | Årsvirkningsgrad[%]
6. | Ny varmeforsyning i efter-situationen
#N/A
| Størrelse[kW] | Normvirkningsgrad[%] |  | Årsvirkningsgrad[%]
Dokumentationskrav ved ansøgningen:
Dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport, der maksimalt er 12 måneder gammel på ansøgningsdatoen, eller et udklip fra CHR.dk på ansøgningstidspunktet.
Billede af den nuværende kedel. Derudover skal effekt og alder på kedel dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Hvis der i grisestalden udtørres med olievarmekanoner og de udskiftes, skal de dokumenteres via billeder og fakturaer.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på www.sparenergi.dk under hjælpeværktøjer. Støtteberettigede omkostninger er f.eks. nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme
Dokumentation på at projektet er realisteret samt dokumentation på, at projektet ikke er påbegyndt inden ansøgning eksempelvis en ordrebekræftelse på arbejdet er bestilt. Dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i ”Vejledning til ansøgning om erhvervstilskud”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning "Standardløsning for udskiftning af varmforsyning":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen.

## Tiltag 4
Tiltag 4 Udskiftning af brændselskedler - Konventionelle slagtekyllingestalde
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [7 empty] | ja | 0
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandkedel eller en dampkedel? ? | [7 empty] | ja | 0
• | Er der tale om en fuldudskiftning af den eksisterende brændselskedel? | [7 empty] | ja | 0
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [7 empty] | ja | 0
| Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  |  | 0
Input | [6 empty] | Resultat
Energitype i før-situationen
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen | [5 empty] | Energiforbrug i før-situationen | - | MWh/år
2. | Beregning af det årlig varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde | [5 empty] | Energitype i efter-situationen | -
[7 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | - | MWh/år
| Konventionel |  | FALSE |  | FALSE
| Konventionel |  | FALSE |  | FALSE |  | Energibesparelse | - | MWh/år
| Konventionel |  | FALSE |  | FALSE
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet
| Størrelse[kW] | Årgang [år] |  | Årsvirkningsgrad[%]
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen
#N/A
| #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Dokumentationskrav ved ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler.
Desuden skal effekt og alder på brændselskedlen også dokumenteres. Dette kunne eksempelvis være vha. et billede af mærkepladen eller en faktura på eksisterende brændselskedel.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på www.sparenergi.dk under hjælpeværktøjer. Støtteberettigede omkostninger er eks. nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret samt dokumentation på, at projektet ikke er påbegyndt inden ansøgning eksempelvis en ordrebekræftelse på arbejdet er bestilt. Dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i ”Vejledning til ansøgning om erhvervstilskud”.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen

## Tiltag 5
Forside |  | Standardløsningskatalog for varmeforsyning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Tiltag 5 Virkningsgradsberegner brændselskedler
Afgrænsning af standardløsning
• | Er den eksisterende kedel under 1000 kW og en varmtvands- eller dampkedel? |  |  |  |  | Ja | 0
• | Er projektet omfattet af tiltag 1-4 |  |  |  |  | Nej | 0
• | Er brændselskedlen en halm-, træpille-, flis-, olie-, naturgaskedel? |  |  |  |  | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes | 0
Grå felter skal IKKE udfyldes
Input |  |  |  |  | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1 | Angivelse af nuværende brændselskedel
1.1 | Type af brændselskedel
1.2 | Årgang på kedlen [årstal]
1.4 | Kedlens effekt/varmeydelse [kW]
1.5 | Årsvirkningsgrad på ansøgningstidspunktet [%]
kg/år
Dokumentationskrav ved fase 2 ansøgning:
Der skal indsendes et billede af brændselskedlen. Desuden skal effekt og alder på brændselskedlen dokumenteres. Dette kan eksempelvis være vha. et billede af mærkepladen eller en faktura på eksisterende brændselskedel.
For yderligere vejledning henvises der til vejledning "Standardløsning for udskiftning af brændselskedler til og med 1.000 kW med beregner af energiforbruget":
Generelle dokumentationskrav henvises til vejledningen

## tiltag 6 (hidden)
Standardløsningskatalog for varmeforsyning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag 2 - Bestemmelse af årsvirkningsgrader ved udskiftningstidspunktet for kaloriferer | [7 empty] | i erhvervsvirksomheder
Afgrænsning af standardløsning
• | Opvarmer kalorifererne luft op? | [5 empty] | Ja | Ja | 1
• | Er de individuelle kaloriferers varmeydelse større end 550 kW? | [5 empty] | Nej | Nej | 1
• | Er det vandbåren- eller forbrændingskaloriferer? | [5 empty] | Ja | Ja | 1
Projektet er omfattet af standardløsningen |  |  |  | 1
Input | [6 empty] | Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
| 1. Antal kaloriferer (Maks 3) |  | 3
| Kalorifer 1 |  | Kalorifer 2 |  |  | Kalorifer 3
2. Hvordan afsættes varmen i kaloriferen? | Direkte forbrænding | 2. Hvordan afsættes varmen i kaloriferen? | Direkte forbrænding |  | 2. Hvordan afsættes varmen kaloriferen? | Direkte forbrænding
3. Brændselstype i kaloriferen | Naturgas/LNG/LPG | 3. Brændselstype i kaloriferen | Naturgas/LNG/LPG |  | 3. Brændselstype i kaloriferen | Olie
4. Årgang [åååå] | 1950 | 4. Årgang [åååå] | 2002 |  | 4. Årgang [åååå] | 2002
5. Varmeydelse [kW] | 550 | 5. Varmeydelse [kW] | 550 |  | 5. Varmeydelse [kW] | 550
Årsvirkningsgrader ved udskiftningstidspunktet
| Kalorifer 1 |  | Kalorifer 2 |  |  | Kalorifer 3
Årsvirkningsgrad ved udskiftningstidspunktet [%] | 77% | Årsvirkningsgrad ved udskiftningstidspunktet [%] | 90.76% |  | Årsvirkningsgrad ved udskiftningstidspunktet [%] | 86.99%
Retur
Billede af kaloriferen.
Billede af kaloriferens mærkeplade eller datablad, der identificerer kaloriferens maksimale varmeydelse og årgang.
Dokumentation for om det er vandbåren- eller forbrændingskaloriferer. Ved forbrændingskaloriferer skal der entydigt foreligge dokumentation for hvilket brændsel der bruges.
Uddybelse af dokumentationskrav kan findes i "Vejledning til standardløsning for varmeforsyning" Standardløsningen i Excel-format samt de pågældende dokumentationskrav skal vedhæftes i fase 2 ansøgningen

## Grise - regneark (hidden)
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  |  | Antal hold
[7 empty] | Søer,gylte og orner | 1
Input | Svar muligheder | [5 empty] | Svin o. 30 kg | 4.14 | 3.7
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  |  | Smågrise 7-30 kg | 6.65 | 5.9
1.1 Årsrapport | Svar muligheder
| Årssøer | Slagtesvin | Smågrise
1.2 CHR | Svar muligheder
| Søer,gylte og orner | Svin o. 30 kg | Smågrise 7-30 kg | [6 empty] | Staldtype | Varmeforbrug - kWh/gris |  | Nøgletal pr gris - kWh
[11 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner | Årssøer | 107
| Svar muligheder | [8 empty] | Løbe/drægtighedsstalde | 2 |  | Søer,gylte og orner | 107
3. Udtørres staldende med olievarmekanoner | Ja | Nej | [7 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv | 105 |  | Slagtesvin | 0.32
[10 empty] | Farestalde - delvist fast gulv | 101 |  | Svin o. 30 kg | 0.32
| Svar muligheder | [9 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg | Smågrise | 11
3.1 Udskiftes olievarmekanonerne i energisparetiltaget | Ja | Nej | [7 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv | 0.1 |  | Smågrise 7-30 kg | 11
[10 empty] | Slagtesvinstald - spalter | 0.32
| Svar muligheder | [9 empty] | Smågrise
7. Varmeforsyning i efter-situationen | Brændselskedel | Fjernvarme | Varmepumpe | Træpillekedel | Fliskedel | Halmkedel |  |  |  | Smågrisestald - spalter | 11
[10 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv | 2.3
#VALUE!
| Tjek tiltag 3 | #N/A | [7 empty] | Staldtype | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  | Nøgletal pr gris - kWh
| Tjek tiltag 4 | #N/A | [8 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner | Årssøer | 44
| Træpillekedel | Træpiller og briketter | [7 empty] | Løbe/drægtighedsstalde | 0 |  | Søer,gylte og orner | 44
| Fliskedel | Træ og træaffald | [7 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv | 44 |  | Slagtesvin | 2.2
| Halmkedel | Halm | [8 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg | Svin o. 30 kg | 2.2
[10 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv | 2.2 |  | Smågrise | 1
[11 empty] | Smågrise |  | Smågrise 7-30 kg | 1
[10 empty] | Smågrisestald - spalter | 1

## Nøgletal (hidden)
Kedler | [5 empty] | Kalorifere
Varmetal inklusivt varmt brugsvand | [5 empty] | Varmetal eksklusivt varmt brugsvand
kWh/m2 | 1 | 2 | 3 |  |  | kWh/m2 | 1 | 2 | 3 |  |  | Energiforbrug Før-situation |  |  | Brændværdier
Kategorier | Før 1960 | Fra 1961-1978 | Fra 1979 |  |  | Kategorier | Før 1960 | Fra 1961-1978 | Fra 1979 |  | 0 | Brændsel | #N/A |  | Naturgas | 11 | kWh/NM3
Produktion | 120 | 97 | 66 |  |  | Produktion | 100 | 81 | 55 |  |  | Brændværdi | #N/A | #N/A | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l
Lager | 120 | 97 | 66 |  |  | Lager | 100 | 81 | 55 | [5 empty] | Skovflis | 3.83 | kWh/kg
Hotel og restauranter | 226 | 195 | 123 |  |  | Hotel og restauranter | 163 | 140 | 89 |  |  | Brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træpiller | 4.67 | kWh/kg
Kontorer | 126 | 105 | 77 |  |  | Kontorer | 103 | 86 | 63 | [5 empty] | Stenkul | 0 | kWh/kg
Butikker | 126 | 105 | 77 |  |  | Butikker | 103 | 86 | 63 |  |  | Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Koks | 7.92 | kWh/kg
Beboelse | 207 | 103 | 82 |  |  | Beboelse | 145 | 72 | 57 | [5 empty] | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
[12 empty] | Varmebehov | #N/A | kWh | Halm | 4.0278 | kWh/kg
Årsinterval | 1 |  |  |  |  | Årsinterval | 1
Nøgletal | 207 | kWh/m2 |  |  |  | Nøgletal | #N/A | kWh/m2
Boligareal | 0 | m2 | Ja |  |  | Erhvervsareal | 0 | m2 | Ja |  |  | Energiforbrug Efter-situation
Byggeår | 0 |  | Nej |  |  | Byggeår | 0 |  | Nej |  | 0 | Brændsel | #N/A
Varmebehov |  | kWh |  |  |  | Varmebehov (netto) | #N/A | kWh |  |  |  | Brændværdi | #N/A | #N/A | Varmepumpe | 1
[15 empty] | Fjernvarme | 1
Til generel beregner (kun beboelse) |  |  |  | Virkningsgrad | #N/A | Varmeforbrug (beregnet) | #N/A | kWh |  | Virkningsgrad | #N/A | Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1
Varmeforbrug beregnet | #VALUE! |  |  |  |  | Varmeforbrug på enhedsbasis | #N/A | [7 empty] | Naturgas
[6 empty] | Varmeforbrug efter | [5 empty] | Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie
Medregn virkningsgrad | [14 empty] | Flis
[12 empty] | Mængde brændsel | #N/A | #N/A | Træpiller
Halm
[12 empty] | SCOP | #N/A |  | Heavy Fuel Oil
Stenkul
[12 empty] | Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
[6 empty] | Årsinterval | #REF! |  |  |  |  | Brændselstype i før-situationen | 0
#N/A | #N/A |  |  |  |  | Nøgletal | #REF! | kWh/m2 |  |  |  | Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Liste over typer | Energitype
[6 empty] | Boligareal | #REF! | m2 | Ja | [5 empty] | Gaskedel | Naturgas | Naturgas | Kedel
Kedel | #N/A |  |  |  |  | Byggeår | #REF! |  | Nej |  |  | Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie | Kedel
Kalorifer | #N/A |  |  |  |  | Varmebehov | #REF! | kWh |  |  |  | Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Skovflis | Flis | Kedel
[12 empty] | Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | Kg | Træpillekedel | Træpiller | Træpiller | Kedel
[6 empty] | Varmebehov erhverv | #N/A | [7 empty] | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks | Kedel
0 | [5 empty] | Varmeforbrug før (brutto) | #N/A |  |  |  |  | Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks | Kedel
[12 empty] | Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie | Kedel
[6 empty] | #N/A | [5 empty] | Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas | Kalorifer
[12 empty] | Årsvirkningsgrad for ny kedel | #N/A | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie | Kalorifer
[15 empty] | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
[15 empty] | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel
[15 empty] | Varmepumpe | Varmepumpe | Elektricitet
[12 empty] | Energityper til indtastning på portal | #REF! |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
[12 empty] | Før-situation | #REF!
[12 empty] | Efter-situation | #REF!

## Forbrugsberegner 1 (hidden)
|  | Før-situation |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[7 empty] | Nej |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
Varmeydelse |  | Brændsel | #N/A | 0 | #N/A
#REF! |  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.51847 |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
|  | Alder | 2022 | [7 empty] | 2 | Brænde | 0.47521 |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
|  | Virk. ny | #N/A | [7 empty] | 3 | Flis | 0.46312 |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[11 empty] | 4 | Halm | 0.36352 |  | 4 | Halm | 0.9268
|  | Korr. virk. | #N/A | [7 empty] | 5 | Olie | 0.49807 |  | 5 | Olie | 0.97
|  | Virk. nu | #N/A | [7 empty] | 6 | Naturgas | 0.50523 |  | 6 | Naturgas | 1
|  | Fald | #N/A | [7 empty] | 7 | Kul/koks | 0.47521 |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
Varmeydelse
#REF! |  | Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.51847 |  |  | Træpiller | 0.9904
|  | Års virk. ny | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Års virk. nu | #N/A | Årsvirk. Nu | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
|  | Fald | #N/A |  |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
[12 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
|  | 2022 | 2019
[12 empty] | Brænde | 0.47521 |  |  | Brænde | 0.9852
[12 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[12 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[12 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[12 empty] | Flis | 0.46312 | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[12 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[12 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[12 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[12 empty] | Halm | 0.36352 | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[12 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
|  | Brændsel | 0 | 0 | #N/A
|  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [6 empty] | Olie | 0.49807 | 0.95 |  | Olie | 0.97
|  | Alder | 2022
|  | Virk. ny | 0 | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
|  | Korr. virk. | #N/A
|  | Virk. nu | #N/A
|  | Fald | #N/A | 0
|  | Korr. til årsvirk. | #NUM! | [8 empty] | Gas | 0.50523 |  |  | Gas | 1
|  | Års virk. ny | #NUM!
|  | Års virk. nu | #NUM! | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
|  | Fald | #NUM! | [8 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
0 | [11 empty] | Kul/koks | 0.47521
#N/A
| Virkningsgrad kedel | #N/A | [9 empty] | 1 | 0.9852
| Virkningsgrad kalorifer | [10 empty] | 10 | 0.83093
[12 empty] | 30 | 0.75732
Energiforbrug Før-situation
| Brændsel | #N/A |  | Brændværdier
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Naturgas | 11 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træ og træaffald | 3.83 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Træpiller/træbriketter | 4.67 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Varmebehov | #N/A | kWh | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[8 empty] | Koks | 7.92
| Energiforbrug Efter-situation | [6 empty] | Stenkul_min | 4.7
| Brændsel | #N/A | [5 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  | Naturgas | naturgas
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  | Flis | flis
| Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1 | [5 empty] | Træpiller | træpiller
|  |  |  | Naturgas | [6 empty] | Stenkul | stenkul
| Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie |  | #N/A |  |  |  |  | Koks | koks
|  |  |  | Flis | [6 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
| Mængde brændsel | #N/A | #N/A | Træpiller | [6 empty] | Halm | halm
Halm
| SCOP | #N/A |  | Heavy Fuel Oil | [6 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
| Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
| Brændselstype i før-situationen | #N/A | [6 empty] | Kan vælges før
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Liste over typer | Energitype | Til opslag |  |  | Gaskedel
|  |  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas | Kedel |  | Oliekedel
| Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie | Kedel |  | Fliskedel
| Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis | Kedel |  | Træpillekedel
| Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller | Kedel |  | Gaskalorifer
|  |  |  | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks | Kedel |  | Oliekalorifer
| Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks | Kedel
| Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie | Kedel
| Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas | Kalorifer
| Årsvirkningsgrad for ny kedel | #N/A | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie | Kalorifer
|  |  |  | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
|  |  |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
| Energityper til indtastning på portal | 0 |  | Elkedel | Elektricitet | Elektricitet
| Før-situation | 0
| Efter-situation | 0
|  |  |  | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel
Kan vælges efter
|  |  |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
|  |  |  | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis | Kedel
|  |  |  | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter | Kedel
|  |  |  | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel

## Graddageberegner (hidden)
| A | B | C | D | E | F
December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December
Brændselstype | #N/A
Brændværdi | #N/A | #N/A
Forbrug []
| Forbrug ikke korrigeret [] | Forbrug til bolig [l/år] | Forbrug til erhverv [l/år]
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Gennemsnit | 0 | 0 | 0
Indsættes i ark
Forbrug i kWh
Startår |  | Forbrug til bolig | Forbrug til erhverv
0 | #N/A | #VALUE! | #N/A
0 | #N/A | -
0 | #N/A | -
Gennemsnit | #N/A |  | #N/A
Gennemsnit | #N/A

## Virkningsgradsberegner 1 (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | #N/A | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Kapacitetsinterval | #N/A
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #N/A
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #N/A | #N/A
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #REF!
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #REF!
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Kul/koks | 0%
Virkningsgrad ved ny | #N/A

## Forbrugsberegner 2 (hidden)
|  | Før-situation |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[7 empty] | Nej |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
Varmeydelse |  | Brændsel | #N/A | 0 | #N/A
#REF! |  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.51847 |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
|  | Alder | 2022 | [7 empty] | 2 | Brænde | 0.47521 |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
|  | Virk. ny | #N/A | [7 empty] | 3 | Flis | 0.46312 |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[11 empty] | 4 | Halm | 0.36352 |  | 4 | Halm | 0.9268
|  | Korr. virk. | #N/A | [7 empty] | 5 | Olie | 0.49807 |  | 5 | Olie | 0.97
|  | Virk. nu | #N/A | [7 empty] | 6 | Naturgas | 0.50523 |  | 6 | Naturgas | 1
|  | Fald | #N/A | [7 empty] | 7 | Kul/koks | 0.47521 |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
Varmeydelse
#REF! |  | Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.51847 |  |  | Træpiller | 0.9904
|  | Års virk. ny | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Årsvirk kalorifer |  | Års virk. nu | #N/A | Årsvirk. Nu | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
|  | Fald | #N/A |  |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
| #N/A | [10 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
|  | 2022 | 2019
[12 empty] | Brænde | 0.47521 |  |  | Brænde | 0.9852
[12 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[12 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[12 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[12 empty] | Flis | 0.46312 | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[12 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[12 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[12 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[12 empty] | Halm | 0.36352 | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[12 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
|  | Brændsel | 0 | 0 | #N/A
|  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [6 empty] | Olie | 0.49807 | 0.95 |  | Olie | 0.97
|  | Alder | 2022
|  | Virk. ny | 0 | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
|  | Korr. virk. | #N/A
|  | Virk. nu | #N/A
|  | Fald | #N/A | 0 | #N/A
|  | Korr. til årsvirk. | #NUM! | [8 empty] | Gas | 0.50523 |  |  | Gas | 1
|  | Års virk. ny | #NUM!
|  | Års virk. nu | #NUM! | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
|  | Fald | #NUM! | [8 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
0 | [11 empty] | Kul/koks | 0.47521
[12 empty] | 1 | 0.9852
[12 empty] | 10 | 0.83093
[12 empty] | 30 | 0.75732
Energiforbrug Før-situation
| Brændsel | #N/A |  | Brændværdier
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Naturgas | 11 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Brændselsforbrug | #REF! | #N/A | Træ og træaffald | 3.83 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Træpiller | 4.67 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Varmebehov | #N/A | kWh | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[8 empty] | Koks | 7.92
| Energiforbrug Efter-situation | [6 empty] | Stenkul_min | 4.7
| Brændsel | 0 | [5 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  | Naturgas | naturgas
| Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  | Flis | flis
| Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1 | [5 empty] | Træpiller | træpiller
|  |  |  | Naturgas | [6 empty] | Stenkul | stenkul
| Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie | [6 empty] | Koks | koks
|  |  |  | Flis | [6 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
| Mængde brændsel | #N/A | Kg | Træpiller | [6 empty] | Halm | halm
Halm
| SCOP | 0 |  | Heavy Fuel Oil | [6 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
| Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
| Brændselstype i før-situationen | #N/A
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Liste over typer | Energitype | Til opslag
|  |  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas
| Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie
| Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis
| Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller
|  |  |  | Halmkedel | Halm | Halm
| Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas
| Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie
| Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
| Årsvirkningsgrad for ny kedel | #NUM! | % | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
|  |  |  | Elkedel | Elektricitet | Elektricitet
| Energityper til indtastning på portal | 0
| Før-situation | 0 |  | Kan vælges efter
| Efter-situation | 0 |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
|  |  |  | Fliskedel | Skovflis | Flis
|  |  |  | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller
|  |  |  | Halmkedel | Halm | Halm

## Virkningsgradsberegner 2 (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | #N/A | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Kapacitetsinterval | #N/A
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #N/A
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #N/A | #N/A
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #N/A
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #N/A
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Kul/koks | 0%
Virkningsgrad ved ny | #N/A

## Virkningsgradsberegner (2) (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | #N/A | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Kapacitetsinterval | #N/A
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #N/A
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #N/A | #N/A
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #REF!
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #REF!
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Kul/koks | 0%
Virkningsgrad ved ny | #N/A

## Forbrugsberegner 5 (hidden)
|  | Før-situation |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[7 empty] | Nej |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
Varmeydelse |  | Brændsel | #N/A | 0 | #N/A
#REF! |  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.51847 |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
|  | Alder | 2022 | [7 empty] | 2 | Brænde | 0.47521 |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
|  | Virk. ny | #N/A | [7 empty] | 3 | Flis | 0.46312 |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[11 empty] | 4 | Halm | 0.36352 |  | 4 | Halm | 0.9268
|  | Korr. virk. | #N/A | [7 empty] | 5 | Olie | 0.49807 |  | 5 | Olie | 0.97
|  | Virk. nu | #N/A | [7 empty] | 6 | Naturgas | 0.50523 |  | 6 | Naturgas | 1
|  | Fald | #N/A | [7 empty] | 7 | Kul/koks | 0.47521 |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
Varmeydelse
#REF! |  | Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.51847 |  |  | Træpiller | 0.9904
|  | Års virk. ny | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Års virk. nu | #N/A | Årsvirk. Nu | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
|  | Fald | #N/A |  |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
[12 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
|  | 2022 | 2019
[12 empty] | Brænde | 0.47521 |  |  | Brænde | 0.9852
[12 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[12 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[12 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[12 empty] | Flis | 0.46312 | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[12 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[12 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[12 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[12 empty] | Halm | 0.36352 | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[12 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
|  | Brændsel | 0 | 0 | #N/A
|  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [6 empty] | Olie | 0.49807 | 0.95 |  | Olie | 0.97
|  | Alder | 2022
|  | Virk. ny | 0 | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
|  | Korr. virk. | #N/A
|  | Virk. nu | #N/A
|  | Fald | #N/A | 0 | #N/A
|  | Korr. til årsvirk. | #NUM! | [8 empty] | Gas | 0.50523 |  |  | Gas | 1
|  | Års virk. ny | #NUM!
|  | Års virk. nu | #NUM! | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
|  | Fald | #NUM! | [8 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
0 | [11 empty] | Kul/koks | 0.47521
[12 empty] | 1 | 0.9852
[12 empty] | 10 | 0.83093
[12 empty] | 30 | 0.75732
Energiforbrug Før-situation
| Brændsel | #N/A |  | Brændværdier
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Naturgas | 11 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Brændselsforbrug | #REF! | #N/A | Flis | 3.83 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Træpiller | 4.67 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Varmebehov | #N/A | kWh | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[8 empty] | Koks | 7.92
| Energiforbrug Efter-situation | [6 empty] | Stenkul_min | 4.7
| Brændsel | 0 | [5 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  | Naturgas | naturgas
| Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  | Flis | flis
| Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1 | [5 empty] | Træpiller | træpiller
|  |  |  | Naturgas | [6 empty] | Stenkul | stenkul
| Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie | [6 empty] | Koks | koks
|  |  |  | Flis | [6 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
| Mængde brændsel | #N/A | Kg | Træpiller | [6 empty] | Halm | halm
Halm
| SCOP | 0 |  | Heavy Fuel Oil | [6 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
| Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
| Brændselstype i før-situationen | #N/A
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Liste over typer | Energitype | Til opslag
|  |  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas
| Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie
| Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis
| Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træpillekedel | Træpiller og briketter | Træpiller
|  |  |  | Halmkedel | Halm | Halm
| Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas
| Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie
| Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
| Årsvirkningsgrad for ny kedel | #NUM! | % | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
|  |  |  | Elkedel | Elektricitet | Elektricitet
| Energityper til indtastning på portal | 0
| Før-situation | 0
| Efter-situation | 0

## Virkningsgradsberegner 5 (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | #N/A | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Kapacitetsinterval | #N/A
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #N/A
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #N/A | #N/A
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #N/A
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #N/A
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Kul/koks | 0%
Virkningsgrad ved ny | #N/A

## Kalorifere (hidden)
[12 empty] | Udregning af normvirkningsgrad ved udskiftning |  |  |  | Ja
Nej
| Årgang | Alder | Kapacitet | Virkningsgrad | Type
Kalorifer Tiltag 1 | 0 | 2022 | 0
Kalorifer Tiltag 2 | 0 | 2022 | 0
Kalorifer 1 årsvirk | 1950 | 72 | 550 | 77% | Naturgas/LNG/LPG | [6 empty] | Naturgas
Kalorifer 2 årsvirk | 2002 | 20 | 550 | 90.76% | Naturgas/LNG/LPG | [15 empty] | Vandbåren
Kalorifer 3 årsvirk | 2002 | 20 | 550 | 86.99% | Olie | [6 empty] | Alder | Virkningsgrad | Column1
[12 empty] | 0 | 97% | 0.9718 | [6 empty] | Alder | Kapacitet | Virkningsgrad
[12 empty] | 10 | 95% | 0.93969 | [6 empty] | 72 |  | 85%
[12 empty] | 20 | 92% | 0.90757 | [6 empty] | 50 |  | 85%
[12 empty] | 30 | 88% | 0.87546 | [6 empty] | 40 |  | 88%
[12 empty] | 40 | 83% | 0.84335 | [6 empty] | 30 |  | 91%
[12 empty] | 50 | 77% | 0.81124 | [6 empty] | 20 |  | 93%
[12 empty] | 72 | 77% | 0.74059 | [6 empty] | 10 |  | 96%
Naturgas/LNG/LPG | Naturgas/LNG/LPG | Naturgas/LNG/LPG | [18 empty] | 0 |  | 98%
Olie | Olie | Olie | [8 empty] | 1 | Virkningsgrad Tiltag 1 | 77% | -7481%
[11 empty] | 2 | Virkningsgrad | 77% | [6 empty] | 1 | Virkningsgrad | 85%
Vandbåren | [10 empty] | 3 | Virkningsgrad | 90.76% | [6 empty] | 2 | Virkningsgrad | 85%
Direkte forbrænding | [10 empty] | 4 |  | 90.76% | [6 empty] | 3 | Virkningsgrad | 93.21%
[11 empty] | 5 | Virkningsgrad Tiltag 2 | 77%
6
Årstal | 2022 | [10 empty] | -0.0032113
-552.1%
Olie
[12 empty] | Alder | Virkningsgrad | Column1
[12 empty] | 0 | 95% |  |  | 0 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279
3 | 1 |  | 94.28% | 0 | 97.18% | 97.18% | 102.7% |  |  |  |  | 10 | 92% |  |  | 1 | 0.93914 | 0.93914 | 0.93914
5 | 3 |  | 93.91% | 1 | 96.86% | 96.86% | 98.67% |  |  |  |  | 20 | 88% |  |  | 2 | 0.9355 | 0.9355 | 0.93549
4 | 3 |  | 93.55% | 2 | 96.54% | 96.54% | 94.67% |  |  |  |  | 30 | 83% |  | -0.0036465 | 3 | 0.93185 | 0.93185 | 0.93184
7 | 4 |  | 93.18% | 3 | 96.22% | 96.22% | 90.67% |  |  |  |  | 40 | 77% |  |  | 4 | 0.9282 | 0.9282 | 0.92819
7 | 7 |  | 92.82% | 4 | 95.9% | 95.9% | 86.67% |  |  |  |  | 50 | 72% |  |  | 5 | 0.92456 | 0.92456 | 0.92454
9 | 8 |  | 92.45% | 5 | 95.58% | 95.58% | 82.67% |  |  |  |  | 72 | 72% |  |  | 6 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92089
6 | 10 |  | 92.09% | 6 | 95.26% | 95.26% | 78.67% | [8 empty] | 7 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91724
5 | 12 |  | 91.72% | 7 | 94.94% | 94.94% | 74.67% |  |  |  |  | Regression |  |  |  | 8 | 0.91362 | 0.91362 | 0.91359
7 | 14 |  | 91.36% | 8 | 94.62% | 94.62% | 70.67% |  |  |  | 1 | Virkningsgrad | 72% |  |  | 9 | 0.90997 | 0.90997 | 0.90994
12 | 14 |  | 90.99% | 9 | 94.29% | 94.29% | 66.67% |  |  |  | 2 | Virkningsgrad | 72% |  |  | 10 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90629
14 | 16 |  | 90.63% | 10 | 93.97% | 93.97% | 62.67% |  |  |  | 3 | Virkningsgrad | 86.99% |  |  | 11 | 0.90268 | 0.90268 | 0.90264
9 | 17 |  | 90.26% | 11 | 93.65% | 93.65% | 58.67% |  |  |  | 4 | Virkningsgrad | 86.99% |  |  | 12 | 0.89903 | 0.89903 | 0.89899
12 | 18 |  | 89.9% | 12 | 93.33% | 93.33% | 54.67% |  |  |  |  | Virkningsgrad Tiltag 2 | 72% |  |  | 13 | 0.89538 | 0.89538 | 0.89534
15 | 22 |  | 89.53% | 13 | 93.01% | 93.01% | 50.67% |  |  |  |  | -0.0036465 |  |  |  | 14 | 0.89174 | 0.89174 | 0.89169
|  |  | 89.17% | 14 | 92.69% | 92.69% | 46.67% | [8 empty] | 15 | 0.88809 | 0.88809 | 0.88804
|  |  | 88.8% | 15 | 92.37% | 92.37% | 42.67% |  |  |  | 0 | 0.97 |  |  |  | 16 | 0.88444 | 0.88444 | 0.88439
0.75824 |  |  | 88.44% | 16 | 92.05% | 92.05% | 38.67% |  |  |  | 1 | 0.96635 |  |  |  | 17 | 0.8808 | 0.8808 | 0.88074
|  |  | 88.07% | 17 | 91.73% | 91.73% | 34.67% |  |  |  | 2 | 0.96271 |  |  |  | 18 | 0.87715 | 0.87715 | 0.87709
|  |  | 87.71% | 18 | 91.4% | 91.4% | 30.67% |  |  |  | 3 | 0.95906 |  |  |  | 19 | 0.87351 | 0.87351 | 0.87344
|  |  | 87.34% | 19 | 91.08% | 91.08% | 26.67% |  |  |  | 4 | 0.95541 |  |  |  | 20 | 0.86986 | 0.86986 | 0.86979
|  |  | 86.98% | 20 | 90.76% | 90.76% | 22.67% |  |  |  | 5 | 0.95177 |  |  |  | 21 | 0.86621 | 0.86621 | 0.86614
|  |  | 86.61% | 21 | 90.44% | 90.44% | 18.67% |  |  |  | 6 | 0.94812 |  |  |  | 22 | 0.86257 | 0.86257 | 0.86249
|  |  | 86.25% | 22 | 90.12% | 90.12% | 14.67% |  |  |  | 7 | 0.94447 |  |  |  | 23 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85884
|  |  | 85.88% | 23 | 89.8% | 89.8% | 10.67% |  |  |  | 8 | 0.94083 |  |  |  | 24 | 0.85527 | 0.85527 | 0.85519
|  |  | 85.52% | 24 | 89.48% | 89.48% | 6.67% |  |  |  | 9 | 0.93718 |  |  |  | 25 | 0.85163 | 0.85163 | 0.85154
|  |  | 85.15% | 25 | 89.16% | 89.16% | 2.67% |  |  |  | 10 | 0.93354 |  |  |  | 26 | 0.84798 | 0.84798 | 0.84789
|  |  | 84.79% | 26 | 88.84% | 88.84% | -1.33% | [8 empty] | 27 | 0.84433 | 0.84433 | 0.84424
|  |  | 84.42% | 27 | 88.51% | 88.51% | -5.33% | [8 empty] | 28 | 0.84069 | 0.84069 | 0.84059
|  |  | 84.06% | 28 | 88.19% | 88.19% | -9.33% | [8 empty] | 29 | 0.83704 | 0.83704 | 0.83694
|  |  | 83.69% | 29 | 87.87% | 87.87% | -13.33% |  |  |  | -0.0032113 |  |  |  |  | 30 | 0.83339 | 0.83339 | 0.83329
|  |  | 83.33% | 30 | 87.55% | 87.55% | -17.33% | [8 empty] | 31 | 0.82975 | 0.82975 | 0.82964
|  |  | 82.96% | 31 | 87.23% | 87.23% | -0.2133 | [8 empty] | 32 | 0.8261 | 0.8261 | 0.82599
|  |  | 82.6% | 32 | 86.91% | 86.91% | -0.2533 | [8 empty] | 33 | 0.82245 | 0.82245 | 0.82234
|  |  | 82.23% | 33 | 86.59% | 86.59% | -0.2933 | [8 empty] | 34 | 0.81881 | 0.81881 | 0.81869
|  |  | 81.87% | 34 | 86.27% | 86.27% | -0.3333 | [8 empty] | 35 | 0.81516 | 0.81516 | 0.81504
|  |  | 81.5% | 35 | 85.94% | 85.94% | -0.3733 | [8 empty] | 36 | 0.81152 | 0.81152 | 0.81139
|  |  | 81.14% | 36 | 85.62% | 85.62% | -0.4133 | [8 empty] | 37 | 0.80787 | 0.80787 | 0.80774
|  |  | 80.77% | 37 | 85.3% | 85.3% | -0.4533 | [8 empty] | 38 | 0.80422 | 0.80422 | 0.80409
|  |  | 80.41% | 38 | 84.98% | 84.98% | -0.4933 | [8 empty] | 39 | 0.80058 | 0.80058 | 0.80044
|  |  | 80.04% | 39 | 84.66% | 84.66% | -0.5333 | [8 empty] | 40 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79679
|  |  | 79.68% | 40 | 84.34% | 84.34% | -0.5733 | [8 empty] | 41 | 0.79328 | 0.79328 | 0.79314
|  |  | 79.31% | 41 | 84.02% | 84.02% | -0.6133 | [8 empty] | 42 | 0.78964 | 0.78964 | 0.78949
|  |  | 78.95% | 42 | 83.7% | 83.7% | -0.6533 | [8 empty] | 43 | 0.78599 | 0.78599 | 0.78584
|  |  | 78.58% | 43 | 83.38% | 83.38% | -0.6933 | [8 empty] | 44 | 0.78234 | 0.78234 | 0.78219
|  |  | 78.22% | 44 | 83.05% | 83.05% | -0.7333 | [8 empty] | 45 | 0.7787 | 0.7787 | 0.77854
|  |  | 77.85% | 45 | 82.73% | 82.73% | -0.7733 | [8 empty] | 46 | 0.77505 | 0.77505 | 0.77489
|  |  | 77.49% | 46 | 82.41% | 82.41% | -0.8133 | [8 empty] | 47 | 0.7714 | 0.7714 | 0.77124
|  |  | 77.12% | 47 | 82.09% | 82.09% | -0.8533 | [8 empty] | 48 | 0.76776 | 0.76776 | 0.76759
|  |  | 76.76% | 48 | 81.77% | 81.77% | -0.8933 | <1930 | 1931-1950 | 1951-1960 | 1961-1972 | 1973-1978 | 1979-1988 | 1998-2008 |  | 49 | 0.76411 | 0.76411 | 0.76394
|  |  | 76.39% | 49 | 81.45% | 81.45% | -0.9333 | [8 empty] | 50 | 0.76046 | 0.76046 | 0.76029
|  |  | 76.03% | 50 | 81.13% | 81.13% | Fabrikker, værksteder o.l | 120 | 120 | 120 | 97 | 97 | 66 | 66
[7 empty] | Anden bygning til produktion | 120 | 120 | 120 | 97 | 97 | 66 | 66
[7 empty] | Transport- eller garageanlæg | 124 | 124 | 214 | 100 | 100 | 68 | 68
[7 empty] | Kontor, handel, lager, off. adm. | 126 | 126 | 126 | 105 | 105 | 77 | 77
Formulas:
Alder = IF([Årgang]="","",YEAR(TODAY())-[Årgang])

## Forbrugsberegner 3 (hidden)
|  | Før-situation |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[7 empty] | Nej |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
Varmeydelse |  | Brændsel | #N/A | 0 | #N/A
#REF! |  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [6 empty] | 1 | Træpiller | 0.51847 |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
|  | Alder | 2022 | [8 empty] | 2 | Brænde | 0.47521 |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
|  | Virk. ny | #N/A | [8 empty] | 3 | Flis | 0.46312 |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[12 empty] | 4 | Halm | 0.36352 |  | 4 | Halm | 0.9268
|  | Korr. virk. | #N/A | [8 empty] | 5 | Olie | 0.49807 |  | 5 | Olie | 0.97
|  | Virk. nu | #N/A | [8 empty] | 6 | Naturgas | 0.50523 |  | 6 | Naturgas | 1
|  | Fald | #N/A | [8 empty] | 7 | Kul/koks | 0.47521 |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
Varmeydelse
#REF! |  | Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  |  | Træpiller | 0.51847 |  |  | Træpiller | 0.9904
|  | Års virk. ny | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Års virk. nu | #N/A | Årsvirk. Nu | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
|  | Fald | #N/A |  |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
[13 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
|  | 2022 | 2019
[13 empty] | Brænde | 0.47521 |  |  | Brænde | 0.9852
[13 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[13 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[13 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[13 empty] | Flis | 0.46312 | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[13 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[13 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[13 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[13 empty] | Halm | 0.36352 | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[13 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[13 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[13 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
|  | Brændsel | 0 | 0 | #N/A
|  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [7 empty] | Olie | 0.49807 | 0.95 |  | Olie | 0.97
|  | Alder | 2022
|  | Virk. ny | 0 | [9 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[13 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[13 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
|  | Korr. virk. | #N/A
|  | Virk. nu | #N/A
|  | Fald | #N/A | 0
|  | Korr. til årsvirk. | #NUM! | [9 empty] | Gas | 0.50523 |  |  | Gas | 1
|  | Års virk. ny | #NUM!
|  | Års virk. nu | #NUM! | [9 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
|  | Fald | #NUM! | [9 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[13 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
0 | [12 empty] | Kul/koks | 0.47521
[13 empty] | 1 | 0.9852
[13 empty] | 10 | 0.83093
[13 empty] | 30 | 0.75732
Energiforbrug Før-situation
| Brændsel | #N/A |  | Brændværdier
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Naturgas | 11 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Brændselsforbrug | #REF! | #N/A | Træ og træaffald | 3.83 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Træpiller | 4.67 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Varmebehov | #N/A | kWh | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[8 empty] | Koks | 7.92
| Energiforbrug Efter-situation | [6 empty] | Stenkul_min | 4.7
| Brændsel | 0 | [5 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  |  | Naturgas | naturgas
| Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  |  | Flis | flis
| Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1 | [6 empty] | Træpiller | træpiller
|  |  |  | Naturgas | [7 empty] | Stenkul | stenkul
| Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie | [7 empty] | Koks | koks
|  |  |  | Flis | [7 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
| Mængde brændsel | #N/A | Kg | Træpiller | [7 empty] | Halm | halm
Halm
| SCOP | 0 |  | Heavy Fuel Oil | [7 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
| Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
| Brændselstype i før-situationen | #N/A
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Liste over typer | Energitype | Til opslag |  |  |  |  | Kan vælges før
|  |  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas |  |  |  |  | Gaskedel
| Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie |  |  |  |  | Oliekedel
| Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis |  |  |  |  | Fliskedel
| Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller |  |  |  |  | Træpillekedel
|  |  |  | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks |  |  |  |  | Halmkedel
| Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks
| Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie
| Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas
| Årsvirkningsgrad for ny kedel | #NUM! | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie
|  |  |  | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
|  |  |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
| Energityper til indtastning på portal | 0 |  | Elkedel | Elektricitet | Elektricitet
| Før-situation | 0 |  | Halmkedel | Halm | Halm
| Efter-situation | 0

## Virkningsgradsberegner 3 (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | #N/A | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Kapacitetsinterval | #N/A
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #N/A
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #N/A | #N/A
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #N/A
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
1
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrad - Brænde | #N/A
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #N/A
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Kul/koks | 0%
Brænde | #N/A
Virkningsgrad ved ny | #N/A

## Kyllinge - regneark (hidden)
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  | Antal hold
[6 empty] | Ja | 8.7 |  | 8.7 | slagte
Input | Svar muligheder |  |  |  |  | Nej | 5.2 | 3.7 | 5.2 | øko
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  | 0 | 2 | 5.9
2. Hvilken type kyllingeproduktion er der på besætningen | Svar muligheder | [11 empty] | 0
| Konventionel | Økologisk | Frilands | [9 empty] | 0
3. Er der varmegenvinding i ventilationsanlægget | Svar muligheder
| Ja | Nej | [6 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug - kWh/gris |  | Nøgletal pr kylling - kWh
[11 empty] | Konventionel | Ja | Konventionel | 1.54
| Svar muligheder | [7 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 2 |  | m veksler | 0.45
3.1 hvilken type veksler er der i ventilationsanlægget | Væskekoblende batterier | Heatpipes | Krydsvarmeveksler | Roterende veksler | Modstrømveksler |  |  |  | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 105 |  | Økologisk | 1.54
[9 empty] | Farestalde - delvist fast gulv |  | 101 |  | m veksler | 0.45
| Svar muligheder | [9 empty] | Økologisk | Nej
4. Omhandler energisparetiltaget udskiftning af brændselskedel | Ja | Nej | [6 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 0.1
[9 empty] | Slagtesvinstald - spalter |  | 0.32
| Svar muligheder | [9 empty] | Frilands
5.Omhandler energisparetiltaget etablering af varmegenvinding | Ja | Nej | [6 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 11
[9 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv |  | 2.3
| Årlige antal | Varmeveksler | Varmebehov m veksler | [5 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  | Nøgletal pr gris - kWh
Celle 1 | 0 | 0 | FALSE | [7 empty] | Konventionel | Ja | Konventionel | 44
Celle 2 | 0 | 0 | FALSE | [5 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 0 |  | Ja | 44
Celle 3 | 0 | 0 | FALSE | [5 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 44 |  | Økologisk | 2.2
[11 empty] | Økologisk | Nej | Nej | 2.2
[9 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 2.2 |  | Frilands | 1
[11 empty] | Frilands |  | 0 | 1
[9 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 1

## Forbrugsberegner 4 (hidden)
|  | Før-situation |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[7 empty] | Nej |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
Varmeydelse |  | Brændsel | #N/A | 0 | #N/A
#REF! |  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | 0.51847 |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
|  | Alder | 2022 | [7 empty] | 2 | Brænde | 0.47521 |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
|  | Virk. ny | #N/A | [7 empty] | 3 | Flis | 0.46312 |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[11 empty] | 4 | Halm | 0.36352 |  | 4 | Halm | 0.9268
|  | Korr. virk. | #N/A | [7 empty] | 5 | Olie | 0.49807 |  | 5 | Olie | 0.97
|  | Virk. nu | #N/A | [7 empty] | 6 | Naturgas | 0.50523 |  | 6 | Naturgas | 1
|  | Fald | #N/A | [7 empty] | 7 | Kul/koks | 0.47521 |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
Varmeydelse
#REF! |  | Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | 0.51847 |  |  | Træpiller | 0.9904
|  | Års virk. ny | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Års virk. nu | #N/A | Årsvirk. Nu | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
|  | Fald | #N/A |  |  | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
[12 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
|  | 2022 | 2019
[12 empty] | Brænde | 0.47521 |  |  | Brænde | 0.9852
[12 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[12 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[12 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[12 empty] | Flis | 0.46312 | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[12 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[12 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[12 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[12 empty] | Halm | 0.36352 | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[12 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
|  | Brændsel | #N/A | 0 | #N/A
|  | Ydelse | 0 |  | #NUM! | [6 empty] | Olie | 0.49807 | 0.95 |  | Olie | 0.97
|  | Alder | 2022
|  | Virk. ny | 0% | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[12 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
|  | Korr. virk. | #N/A
|  | Virk. nu | #N/A
|  | Fald | #N/A
|  | Korr. til årsvirk. | #NUM! | [8 empty] | Gas | 0.50523 |  |  | Gas | 1
|  | Års virk. ny | #NUM!
|  | Års virk. nu | #NUM! | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
|  | Fald | #NUM! | [8 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[12 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
0 | [11 empty] | Kul/koks | 0.47521
[12 empty] | 1 | 0.9852
[12 empty] | 10 | 0.83093
[12 empty] | 30 | 0.75732
Energiforbrug Før-situation
| Brændsel | #N/A |  | Brændværdier
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Naturgas | 11 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Brændselsforbrug | #REF! | #N/A | Flis | 3.83 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Træpiller | 4.67 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
| Varmebehov | #N/A | kWh | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[8 empty] | Koks | 7.92
| Energiforbrug Efter-situation | [6 empty] | Stenkul_min | 4.7
| Brændsel | 0 | [5 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  | Naturgas | naturgas
| Brændværdi | #N/A | kWh/Kg | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  | Træ og træaffald | træ og træaffald
| Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1 | [5 empty] | Træpiller/træbriketter | træpiller/træbriketter
|  |  |  | Naturgas | [6 empty] | Stenkul | stenkul
| Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie | [6 empty] | Koks | koks
|  |  |  | Flis | [6 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
| Mængde brændsel | #N/A | Kg | Træpiller | [6 empty] | Halm | halm
Halm
| SCOP | 0 |  | Heavy Fuel Oil | [6 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
| Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
| Brændselstype i før-situationen | #N/A
| Brændværdi | #N/A | #N/A | Liste over typer | Energitype | Til opslag
|  |  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas
| Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie
| Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis
| Teoretisk brændselsforbrug | #N/A | #N/A | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller
|  |  |  | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks
| Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks
| Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie
| Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas
| Årsvirkningsgrad for ny kedel | #NUM! | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie
|  |  |  | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
|  |  |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
| Energityper til indtastning på portal | 0 |  | Elkedel | Elektricitet | Elektricitet
| Før-situation | 0 |  | Halmkedel | Halm | Halm
| Efter-situation | 0
|  |  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas
|  |  |  | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie
|  |  |  | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis
|  |  |  | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller
|  |  |  | Halmkedel | Halm | Halm

## Virkningsgradsberegner 4 (hidden)
Angivet effekt | 0
Kedeltype | #N/A | [5 empty] | 2022
Årgang | 0
Kapacitetsinterval | #N/A
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #N/A
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #N/A | #N/A
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
Virkningsgrad - olie | #N/A | 1
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #N/A
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #N/A
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #N/A
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #N/A
Brænde
1
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrad - Brænde | #N/A
Virkningsgrader
Olie | #N/A
Naturgas | #N/A
Halm | #N/A
Flis | #N/A
Træpiller | #N/A
Kul/koks | 0%
Brænde | #N/A
Virkningsgrad ved ny | #N/A