## Forside (hidden)
Standardløsning for klimaskærm
Vers. 1 01.02.2023
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs om den aktuelle energisparetiltag på fanen "Beskrivelse" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Udfyld standardløsningen | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i fase ansøgningsskemaet
4. Hvis du går i stå eller er i tvivl, Læs "Vejledning til klimaskærmt", som du finder under tiltaget

## Beskrivelse
Standardløsning for klimaskærm
Vers. 1 01.02.2023
Denne standardløsning er frivillig at anvende og kan kun benyttes til konstruktioner og facadeelementer mod det fri og jord. Den er kun gældende for bygninger, der er opvarmede og underlagt bygningsreglementet. Den kan ikke benyttes til følgende projekter : • Hulmursisolerings projekter • Bygninger, som indeholder store ovne eller store køleanlæg, som forårsager afvigelse i middeltemperature indendørs. • Udskiftning af facadeelementer eller isolering i dyrestalde • Bygninger, der ikke er opvarmet • Udskiftning af facadeelementer eller isolering i gartnerier. Standardløsningen er baseret på u-værdier. Den er gældende for projekter omhandlende ydervæg, kælderydervæg, skillevæg - uopv. rum, terrændæk, gulve mod ventilerede kryberum, etageadskillelser over/ mod det fri, loft- og tagkonstrukt, flade tage / skråvægge, yderdør, port og lem og vinduer m.m.

## Optimering af klimaskærm
Standardløsning for klimaskærmsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: |  | Tiltag 1 Optimering af klimaskærm |  |  |  | i erhvervsvirksomheder | [6 empty] | Vers. 1 01.02.2023
Afgrænsning af standardløsning
• | Er bygningen omfattet af bygningsreglementet? | [9 empty] | Ja | 0
• | Er bygningen opført før 2017? | [9 empty] | Ja | 0
• | Er der i projektet inkluderet vægge, lofte mm. der ikke er mod jord eller det fri? | [9 empty] | Nej | 0
Besvar venligst spørgsmålene om afgrænsning |  |  | 0
Input | [9 empty] | Dokumentationskrav
1. Hvornår er bygningen opført?
1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.3 Varmepumpens SCOP | 3.5
|  |  |  | Fastsat indetemperatur | 21
2. Hvilke konstruktioner renoveres?
| Før-situationen |  |  |  |  | Efter-situationen
| Type | Areal [m2] | U-værdi | Varmetab før [MWh] |  | Type | Areal [m2] | U-værdi | Varmetab efter [MWh]
|  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0
Resultat
Energiforbrug i før-situationen |  | 0 | MWh/år
Levetidskategori |  | 3.3 Optimering af klimaskærm
Energiforbrug i efter-situationen |  | 0 | MWh/år
Procentvis besparelse |  |  | %
Energibesparelse |  | 0 | MWh/år
Dokumentationskrav ved ansøgningstidspunktet:
Der skal indsendes foto af hver type af facadeelement/konstruktion, som udskiftes/renoveres.
Der skal indsendes dokumentation, der sandsynliggør det samlede areal for udskiftningen/renoveringen. Dette kan eksempelvis være et tilbud, billeder, plantegninger mm.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettigede omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger eller ekstern rådgivning. Bemærk, hvis projektet omhandler en bygning, som indeholder både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved udbetalingstidspunktet:
Dokumentation for udskiftningen/renoveringen fx udspecificering på fakturaer og billeder af ny facade, nye konstruktioner samt isoleringstykkelse.
Dokumentation på at projektet er realiseret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer på støtteberettigede omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er påbegyndt, inden du søgte om tilskud, fx en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 4.2 i Vejledning til ansøgning.

## Data (hidden)
[13 empty] | BR 61 | BR 67
Bygningsdele | BR 61 | BR 67 | BR 72 | BR 77 | BR 82 | BR 85 | BRS 85 2 | BR 95 og BR 98 | BR 08 | BR 10 og BR 15 | BR18 |  | Omregnes pga. anden enhed - kcal i timen til W |  | BR 08 ref
Ydervæg | 0.58111 | 0.58111 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4
Kælderydervæg | 0.46489 | 0.46489 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
Skillevæg - uopv. rum | 1.9758 | 1.9758 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  | 1.7 | 1.7 | 0.5
Terrændæk | 0.46489 | 0.46489 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.3
Gulve mod ventilerede kryberum | 0.58111 | 0.58111 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.3
Etageadskillelser over/ mod det fri | 0.46489 | 0.46489 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.3
Loft- og tagkonstrukt. | 0.46489 | 0.46489 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.25
Flade tage / skråvægge | 0.46489 | 0.46489 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | 0.25
Yderdør, port og lem | 2.3244 | 2.3244 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.4 |  | 2 | 2 | 2
Vinduer m.m. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 |  | 2.9 | 2.9 | 2
ref værdier fra før ændring | 3.37 | 3.37 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  | 2
Til kilde for BR tabel - https://hbemo.dk/vejledning/u-vaerdier/aeldre-bygningsreglementers-krav-til-u-vaerdier
Tilsvarende bygningsreglement
|  | BR 61 |  |  |  |  | tjek til standardløsning | stor kedel tjek | Tjek var | VP tjek
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | felter med denne farve er ændret til værdier fra BR18, da de ellers vil forårsage muligheder for negative besparelser. Det vurderes acceptabelt at fravige fra BR reglementet i dette tilfælde, da de 4 tilfælde vil være yderst sjældne at se i en ansøgning givet forskellen i U-værdier og usandsynligheden i, at de dele af en klimaskærm skal udskiftes efter så kort tid. De oprindelige værdier fra BR findes i kolonne T.
1.8
Vinduer m.m.
BR 67
Ja
Nej |  |  |  |  | T_jord | 8.9
[5 empty] | T_luft | 9.1
Olie
|  |  | Kedel under 1000 kW | [12 empty] | Naturgas
|  |  | Kedel over 1000 kW |  | Q til MWh | 0.00876 | [9 empty] | Halm
|  |  | Fjernvarme | [12 empty] | Træpiller
|  |  | Varmepumpe | [12 empty] | Flis
|  |  | Kalorifer | [12 empty] | Halm
Brænde
Kul/koks
Lookup celle
[7 empty] | Varmekilder | Energityper |  |  | #REF!
[7 empty] | Gaskedel | Naturgas
[7 empty] | Oliekedel | Gas-/dieselolie
Vis efter | Ja | Ja | Nej |  |  |  | Fliskedel | Træ og Træaffald
[7 empty] | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter
[7 empty] | Gaskalorifer | Naturgas
[7 empty] | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie
[7 empty] | Fjernvarme | Fjernvarme
[7 empty] | Varmepumpe | Elektricitet

## VG beregner (hidden)
| Før-situation |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | Gammel kedel |  |  |  | Nye kedel
[6 empty] | Nej |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #N/A | #N/A | Ydelse | 0.01
Varmeydelse | Brændsel | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | Ydelse | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 1 | Træpiller | #REF! |  | 1 | Træpiller | 0.9904 | 1000 | 0.96
| Alder | #REF! | [6 empty] | #REF! | 2 | Brænde | #REF! |  | 2 | Brænde | 0.9852 | 100 | 0.95
| Virk. ny | #REF! | [7 empty] | 3 | Flis | #REF! |  | 3 | Flis | 0.9655 | 10 | 0.94
[10 empty] | 4 | Halm | #REF! |  | 4 | Halm | 0.9268
| Korr. virk. | #REF! | [7 empty] | 5 | Olie | #REF! |  | 5 | Olie | 0.97
| Virk. nu | #REF! | [7 empty] | 6 | Naturgas | #REF! |  | 6 | Naturgas | 1
| Fald | #REF! | [7 empty] | 7 | Kul/koks | #REF! |  | 7 | Kul og koks | 0.9852
Varmeydelse
#REF! | Korr. til årsvirk. | #REF! |  |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | #REF! |  |  | Træpiller | 0.9904
| Års virk. ny | #REF! |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Års virk. nu | #REF! | Årsvirk. Nu | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0.99 |  |  | 1 | 0.99
| Fald | #REF! |  |  | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10 | 0.85 |  |  | 10 | 0.85
[11 empty] | 30 | 0.78 |  |  | 30 | 0.78
| 2023 | 2020
[11 empty] | Brænde | #REF! |  |  | Brænde | 0.9852
[11 empty] | 1 | 0.98505 |  |  | 1 | 0.98505
[11 empty] | 10 | 0.8313 |  |  | 10 | 0.8313
[11 empty] | 30 | 0.7566 |  |  | 30 | 0.7566
[11 empty] | Flis | #REF! | 0.98 |  | Flis | 0.9655
[11 empty] | 1 | 0.96535 |  |  | 1 | 0.96535
[11 empty] | 10 | 0.81467 |  |  | 10 | 0.81467
[11 empty] | 30 | 0.74147 |  |  | 30 | 0.74147
[11 empty] | Halm | #REF! | 0.95 |  | Halm | 0.9268
[11 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[11 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[11 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
Efter-situation
| Brændsel | Varmepumpe | Varmepumpe | #N/A
| Ydelse | 225 |  | 0.95329 | [6 empty] | Olie | #REF! | 0.95 |  | Olie | 0.97
| Alder | 2023
| Virk. ny | 0 | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
[11 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[11 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
| Korr. virk. | #N/A
| Virk. nu | #N/A
| Fald | #N/A | Oliekedel
| Korr. til årsvirk. | 0.95329 | [8 empty] | Gas | #REF! |  |  | Gas | 1
| Års virk. ny | 0
| Års virk. nu | #N/A | [8 empty] | 1 | 0.92644 |  |  | 1 | 0.92644
| Fald | #N/A | [8 empty] | 10 | 0.7565 |  |  | 10 | 0.7565
[11 empty] | 30 | 0.67314 |  |  | 30 | 0.67314
[11 empty] | Kul/koks | #REF!
[11 empty] | 1 | 0.9852
[11 empty] | 10 | 0.83093
[11 empty] | 30 | 0.75732
Brændværdier
|  |  | Naturgas | 11 | kWh/NM3 | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Træ og træaffald | 3.83 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Træpiller/træbriketter | 4.67 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Stenkul | 6.615 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Koks | 7.92 | kWh/kg | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/standardfaktorer_for_2019.pdf
|  |  | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
|  |  | Halm | 4.0278 | kWh/kg |  | Brændværdi for kul/koks
[7 empty] | Koks | 7.92
[7 empty] | Stenkul_min | 4.7
[7 empty] | Stenkul_max | 8.53 |  | Naturgas | naturgas
|  |  | Varmepumpe | 1 |  |  | Stenkul_gns | 6.615 |  | Fyringsolie | fyringsolie
|  |  | Fjernvarme | 1 |  |  | Gennemsnit | 7.2675 |  | Flis | flis
|  |  | Elkedel | 1 | [5 empty] | Træpiller | træpiller
|  |  | Naturgas | [6 empty] | Stenkul | stenkul
|  |  | Fyringsolie |  | Elektricitet |  |  |  |  | Koks | koks
|  |  | Flis | [6 empty] | Heavy Fuel Oil | Heavy Fuel Oil
|  |  | Træpiller | [6 empty] | Halm | halm
Halm
|  |  | Heavy Fuel Oil | [6 empty] | Tjek | #N/A
Stenkul
Koks
Kan vælges før
|  |  | Liste over typer | Energitype | Til opslag |  |  | Gaskedel
|  |  | Gaskedel | Naturgas | Naturgas | Kedel |  | Oliekedel
|  |  | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie | Kedel |  | Fliskedel
|  |  | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis | Kedel |  | Træpillekedel
|  |  | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller | Kedel |  | Gaskalorifer
|  |  | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks | Kedel |  | Oliekalorifer
|  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks | Kedel
|  |  | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie | Kedel
|  |  | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas | Kalorifer
|  |  | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie | Kalorifer
|  |  | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
|  |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
|  |  | Elkedel | Elektricitet | Elektricitet
|  |  | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel
Kan vælges efter
|  |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
|  |  | Varmepumpe | Elektricitet | Elektricitet
|  |  | Fliskedel | Træ og træaffald | Flis | Kedel
|  |  | Træpillekedel | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter | Kedel
|  |  | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel
0

## VG opslag (hidden)
Angivet effekt | #REF!
Kedeltype | #REF! | [5 empty] | 2023
Årgang | #REF!
Kapacitetsinterval | #REF!
Olie
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | #REF!
| kedel før 1970 | 84% | 86% | 89%
| Kedel fra 1970 - 1990 | 91% | 92% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Kondenserende kedel, over 10 år | 98% | 99% | 99% | 2 | 70 - 199 kW |  | #REF! | #REF!
| Kondenserende kedel, under 10 år | 102% | 103% | 101% | 3 | 200-1000 kW |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
Virkningsgrad - olie | #REF! | #REF!
Naturgas
|  | 1-69 kW | 70 - 199 kW | 200-1000 kW
|  | 1 | 2 | 3
| Før 2000 | 90% | 86% | 93% | 1 | 1-69 kW
| Efter 2000 og før 2011 | 96% | 101% | 102% | 2 | 70 - 199 kW
| Efter 2012 | 102% | 102% | 103% | 3 | 200-1000 kW
Virkningsgrad - Naturgas | #REF!
Halmkedler
1-1000 kW
1
| Automatisk halmanlæg | 88% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Halm | #REF!
Flis/korn
1-1000 kW
1
| Automatisk flis/kornanlæg | 97% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Flis | #REF!
Træpiller
1-1000 kW
1
| Træpiller | 96% |  |  | 1 | 1-1000 kW
Virkningsgrad - Træpiller | #REF!
Brænde
| Brændekedel | 94%
Virkningsgrader
Olie | #REF!
Naturgas | #REF!
Halm | #REF!
Flis | #REF!
Træpiller | #REF!
Kul/koks | 0%
Virkningsgrad ved ny | #REF!

## Kalorifer (hidden)
[7 empty] | Udregning af normvirkningsgrad ved udskiftning |  |  |  | Ja
Nej
| Årgang | Alder | Kapacitet | Virkningsgrad | Type
Kalorifer Tiltag 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Naturgas
[7 empty] | Alder | Virkningsgrad | Column1
[7 empty] | 0 | 97% | 0.9718
[7 empty] | 10 | 95% | 0.93969
[7 empty] | 20 | 92% | 0.90757
[7 empty] | 30 | 88% | 0.87546
[7 empty] | 40 | 83% | 0.84335
[7 empty] | 50 | 77% | 0.81124
[7 empty] | 72 | 77% | 0.74059
Naturgas/LNG/LPG | Naturgas/LNG/LPG | Naturgas/LNG/LPG
Olie | Olie | Olie |  |  |  | 1 | Virkningsgrad Tiltag 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 2 | Virkningsgrad |  |  |  |  | 1
Vandbåren | [5 empty] | 3 | Virkningsgrad | #VALUE! |  |  |  | 2
Direkte forbrænding | [5 empty] | 4 |  | #VALUE! |  |  |  | 3
[6 empty] | 5 | Virkningsgrad Tiltag 2 | #VALUE!
6
Årstal | 2023 | [5 empty] | -0.0032113
Olie
[7 empty] | Alder | Virkningsgrad | Column1
[7 empty] | 0 | 95%
[7 empty] | 10 | 92%
[7 empty] | 20 | 88%
[7 empty] | 30 | 83% |  | -0.0036465
[7 empty] | 40 | 77%
[7 empty] | 50 | 72%
[7 empty] | 72 | 72%
Regression
[6 empty] | 1 | Virkningsgrad | #REF!
[6 empty] | 2 | Virkningsgrad
[6 empty] | 3 | Virkningsgrad
[6 empty] | 4 | Virkningsgrad
Virkningsgrad Tiltag 2
-0.0036465
[6 empty] | 0 | 0.97
[6 empty] | 1 | 0.97
[6 empty] | 2 | 0.97
[6 empty] | 3 | 0.97
[6 empty] | 4 | 0.97
[6 empty] | 5 | 0.97
[6 empty] | 6 | 0.97
[6 empty] | 7 | 0.97
[6 empty] | 8 | 0.97
[6 empty] | 9 | 0.97
[6 empty] | 10 | 0.97
#VALUE!
Formulas:
Alder = IF([Årgang]="","",YEAR(TODAY())-[Årgang])