## Oplysning om tilstande
Vejledning til udfyldelse af 'Forslag til Bilag Energiforhold' Ark: Oplysning om tilstande (dette ark) 1. De gule felter skal udfyldes med de aktuelle tilstandes benævnelser. 2. Eventuelle bemærkninger eller forklaringer kan anføres i 'Bemærkninger'. NB: For hver tilstand, det tilbudte udstyr kan antage, skal der udfyldes et ark (Krav Tilstand 1 - Krav Tilstand 5). Ark Krav Tilstand 1 - Krav Tilstand 5 3. I de grønne felter kan vælges 'ja' eller 'nej' alt efter, om det er relevant for det tilbudte udstyr. 4. For alle de grønne felter, hvor der er svaret ja, udfyldes de gule felter med forbrug. 5. Eventuelle bemærkninger eller forklaringer kan anføres i 'Bemærkninger'.
Oplys, hvilke tilstande udstyret kan antage. Eksempler: Slukket, sleep mode, stand-by (klar til arbejdstilstand), normal arbejdstilstand, spids-effekt
Tilstand | Indtast navn/beskrivelse af tilstand | Bemærkninger
Tilstand 1
Tilstand 2
Tilstand 3
Tilstand 4
Tilstand 5

## Krav Tilstand 1
Tilstand 1 | 0
Forsyning: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Elektricitet |  | kW
Kølevand, lav temperatur |  | m3/time
°C
Kølevand, høj temperatur |  | m3/time
°C
Indirekte frikøling |  | m3/time
°C
Trykluft |  | m3/time
bar
Vakuum |  | m3/time
bar
Damp |  | kg/time
bar
Ja/nej
Krav om luftkøling (varmemængde, der skal fjernes)
Hjælpestoffer: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Helium |  | m3/time
Nitrogen |  | m3/time
Oxygen |  | m3/time
Demineraliseret vand |  | m3/time
Evt. andet |  | m3/time

## Krav Tilstand 2
Tilstand 2 | 0
Forsyning: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Elektricitet |  | kW
Kølevand, lav temperatur |  | m3/time
°C
Kølevand, høj temperatur |  | m3/time
°C
Indirekte frikøling |  | m3/time
°C
Trykluft |  | m3/time
bar
Vakuum |  | m3/time
bar
Damp |  | kg/time
bar
Ja/nej
Krav om luftkøling (varmemængde, der skal fjernes)
Hjælpestoffer: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Helium |  | m3/time
Nitrogen |  | m3/time
Oxygen |  | m3/time
Demineraliseret vand |  | m3/time
Evt. andet |  | m3/time

## Krav Tilstand 3
Tilstand 3 | 0
Forsyning: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Elektricitet |  | kW
Kølevand, lav temperatur |  | m3/time
°C
Kølevand, høj temperatur |  | m3/time
°C
Indirekte frikøling |  | m3/time
°C
Trykluft |  | m3/time
bar
Vakuum |  | m3/time
bar
Damp |  | kg/time
bar
Ja/nej
Krav om luftkøling (varmemængde, der skal fjernes)
Hjælpestoffer: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Helium |  | m3/time
Nitrogen |  | m3/time
Oxygen |  | m3/time
Demineraliseret vand |  | m3/time
Evt. andet |  | m3/time

## Krav Tilstand 4
Tilstand 4 | 0
Forsyning: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Elektricitet |  | kW
Kølevand, lav temperatur |  | m3/time
°C
Kølevand, høj temperatur |  | m3/time
°C
Indirekte frikøling |  | m3/time
°C
Trykluft |  | m3/time
bar
Vakuum |  | m3/time
bar
Damp |  | kg/time
bar
Ja/nej
Krav om luftkøling (varmemængde, der skal fjernes)
Hjælpestoffer: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Helium |  | m3/time
Nitrogen |  | m3/time
Oxygen |  | m3/time
Demineraliseret vand |  | m3/time
Evt. andet |  | m3/time

## Krav Tilstand 5
Tilstand 5 | 0
Forsyning: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Elektricitet |  | kW
Kølevand, lav temperatur |  | m3/time
°C
Kølevand, høj temperatur |  | m3/time
°C
Indirekte frikøling |  | m3/time
°C
Trykluft |  | m3/time
bar
Vakuum |  | m3/time
bar
Damp |  | kg/time
bar
Ja/nej
Krav om luftkøling (varmemængde, der skal fjernes)
Hjælpestoffer: | Ja/nej | Enhed | Indtast forbrug her | Bemærkninger
Helium |  | m3/time
Nitrogen |  | m3/time
Oxygen |  | m3/time
Demineraliseret vand |  | m3/time
Evt. andet |  | m3/time

## Rullelister
Ja
Nej